## 安装工程概算表
设备采购清单
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 最高限价下浮率
1 | 光伏 | kw | 3424.5
2 | 箱式变压器（315kVA） | 台 | 1
3 | 箱式变压器（500kVA） | 台 | 1
4 | 箱式变压器（630kVA） | 台 | 1
5 | 箱式变压器（800kVA） | 台 | 1
6 | 箱式变压器（1250kVA） | 台 | 8
7 | 箱式变压器（1600kVA） | 台 | 51
8 | 箱式变压器（2000kVA） | 台 | 14
9 | 户外环网柜（一进三出） | 台 | 18
10 | PV-1*4 | m | 26250
11 | ZR-YJV22-1-4*150+70 | m | 89400
12 | ZR-YJV22-1-4*185+95 | m | 20000
13 | ZR-YJV22-1-4*240+120 | m | 300
14 | ZR-YJV22-1-4*95+50 | m | 3750
15 | ZR-YJV22-10-3*185 | m | 4000
16 | ZR-YJV22-10-3*50 | m | 500
17 | ZR-YJV22-1-4*50+25 | m | 2050
18 | ZR-YJV22-1-5*10 | m | 3100
19 | ZR-YJV22-10-3*70 | m | 21400
20 | ZR-YJV22-1-4*35+16 | m | 700
21 | ZR-YJV22-1-4*25+16 | m | 1000
22 | ZR-YJV22-10-3*150 | m | 5000
23 | 50kW/100kWh，配套BMS（电池管理系统），配套含有机柜、配电、空调、照明、消防、监控系统 | 套 | 41
24 | 75kW/150kWh，配套BMS（电池管理系统），配套含有机柜、配电、空调、照明、消防、监控系统 | 套 | 7
25 | 200kW/400kWh，配套BMS（电池管理系统），配套含有机柜、配电、空调、照明、消防、监控系统 | 套 | 2
26 | 250kW/500kWh，配套BMS（电池管理系统），配套含有机柜、配电、空调、照明、消防、监控系统 | 套 | 13
27 | 300kW/600kWh，配套BMS（电池管理系统），配套含有机柜、配电、空调、照明、消防、监控系统 | 套 | 2